## Lote-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - TO
Planilha para proposta do pregão Nº 24/2020 Lote Nº 1
PROPOSTA DE PREÇO
LOTE 01
Modalidade
Empresa
Endereço
Bairro
Cidade
CPF/CNPJ
Dt. Expedição |  |  |  |  | Carimbo
Solicitamos fornecer, mediante apresentação de proposta, e observando as condições em anexo, o preço, qualidade e prazo de pagamento das mercadorias e/ou serviços abaixo especificados, a esta comissão, no endereço acima citado.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS, 10:26 HORAS DO DIA 28/05/2020
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Total
1 | UN | 1 | confeccionada em aço inoxidável com dimensões 40x40x80cm com rodizios
2 | UN | 1 | Aplicação infantil com reservatório, material de confecção em silicone, possui válvula unidirecional
3 | UN | 1 | com reservatório, material de confecção em silicone, possui válvula unidirecional
4 | UN | 1 | Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH20; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo
5 | UN | 1 | possui kvo, alarmes, programação da infusão, bolus, bateria e equipo universal
6 | UN | 1 | Portátil (de mão) com 1 sensor
7 | UN | 1 | Modo de operação continuo e pulsado/ analogico
8 | UN | 6 | confeccionado em aço ferro pintado com estofado revestido em curvim azul com regulagem da cabeceira
9 | UN | 1 | estrutura de fixação de madeira confecção da estrutura em aço/ferro pintado possui ajuste de altura da roda com manobra regulável
10 | UN | 1 | Confecção madeira / similar com 4 degraus
11 | UN | 1 | Possui tela LCD frequência de 1 e 3 MHZ modo de operação continuo e pulsado
12 | UN | 1 | TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO com 4 canais
13 | UN | 1 | TENS E FES com 4 canais
14 | UN | 1 | Esteira ergométrica para exercícios de reabilitação física. Motor de no mínimo 2.0 HP, silencioso; Inclinação eletrônica ; Velocidade de no mínimo 12 km/h; Sensor de batimento cardíaco hand grip; Lona com medidas aproximadas de: 120 x 38 cm; Monitor de LCD; Mínimo de 5 programas automáticos de velocidade e inclinação; Funções do painel: tempo, distância, velocidade, calorias e batimento cardíaco. Peso suportado de no mínimo 120 Kg. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.
15 | UN | 1 | 2 METROS/ AÇO/ SEM PISO
16 | UN | 1 | Rampa com formato de cunha, construída em madeira marfim ou similar com base e piso revestido em material emborrachado antiderrapante. Dimensões aproximadas (AxLxB): 20 x 30 x 40cm.
17 | UN | 1 | Funções mínimas no Painel: Display com informações de RPM, tempo, velocidade, distância, pulso e calorias. Programas: mínimo de 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço . Sensor cardíaco: Hand Grip. Equipamento Eletromagnético. Assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guidão ergonômico e emborrachado. Peso do usuário de no mínimo 120 kg. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.
18 | UN | 1 | Possui console com caneta de 650NM a 700 NM e caneta de 830NM a 905 NM
19 | UN | 1 | Gerador com potência de 300W, microcontrolado por microprocessadores capaz de ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte, alterando a voltagem e a corrente, mantendo assim a consistência da potência nos diferentes tipos de tecidos, isso reduz a dispersão térmica nos tecidos adjacentes. Deve possuir tecnologia que proteja o paciente contra queimaduras em locais alternativos, principalmente com o uso de eletrodos de ECG. Os controles de energia podem ser ajustados através dos painéis com membranas a prova d água com leitura digital de potência. Acionamento de energia através da caneta monopolar e através dos pedais. Ajustes independentes das funções e das saídas de energia monopolar. Poderá ser utilizado em pequenas, medias e grandes cirurgias, cirurgias convencionais e videocirurgia. Para os modos de corte, coagulação e bipolar em cirurgias laparoscópicas. As saídas de corte baixo e coagulação baixa utilizam voltagens mais baixas para reduzir os riscos da eletrocirurgia.
20 | UN | 1 | Aço carbono/plataforma em madeira antiderrapante
21 | UN | 1 | APARELHO DE BONNET duplo com anilhas
22 | UN | 13 | CADEIRA confeccionado em aço/ferro pintado com assento/encosto de polipropileno na cor azul
23 | UN | 2 | Ar Condicionado Split de 18.000 BTU´S/ CLASSE A
0
Prazo para entrega das mercadorias/serviços:_______dias. |  |  |  | ____________________,_____de_______________de_________
Condições de pagamento_________________________________ |  |  |  | Validade dos preços até _____/_____/__________
Ass. e Carimbo do Fornecedor